## bus
| vn_kv | bus_id
0 | 23 | 1
1 | 23 | 2
2 | 23 | 3
3 | 23 | 4
4 | 23 | 5
5 | 23 | 6
6 | 23 | 7
7 | 23 | 8
8 | 23 | 9
9 | 23 | 10
10 | 23 | 11
11 | 23 | 12
12 | 23 | 13
13 | 23 | 14

## load
| bus | p | q | C
0 | 2 | 2 | 1.6 | 0
1 | 3 | 4 | 2.7 | 0
2 | 4 | 1 | 0.9 | 0
3 | 5 | 2 | 0.8 | 0.25
4 | 6 | 3 | 1.5 | 0.2
5 | 7 | 1.5 | 1.2 | 0
6 | 8 | 5 | 3 | 1.2
7 | 9 | 4.5 | 2 | 3.7
8 | 10 | 0.6 | 0.1 | 0.6
9 | 11 | 1 | 0.9 | 1.8
10 | 12 | 1 | 0.7 | 0
11 | 13 | 1 | 0.9 | 0
12 | 14 | 2.1 | 1 | 1.8

## ext_grid
| bus | vm_pu | va_degree
0 | 1 | 1 | 0

## line
| from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | r_pu | x_pu | c_nf_per_km | max_i_ka | ratio
1 | 1 | 2 | 1 | 0.39675 | 0.529 | 0.075 | 0.1 | 0 | 1000 | 5.29
2 | 1 | 3 | 1 | 0.5819 | 0.5819 | 0.11 | 0.11 | 0 | 1000 | 5.29
3 | 1 | 4 | 1 | 0.5819 | 0.5819 | 0.11 | 0.11 | 0 | 1000 | 5.29
4 | 2 | 5 | 1 | 0.4761 | 0.9522 | 0.09 | 0.18 | 0 | 1000 | 5.29
5 | 2 | 6 | 1 | 0.4232 | 0.5819 | 0.08 | 0.11 | 0 | 1000 | 5.29
6 | 5 | 7 | 1 | 0.2116 | 0.2116 | 0.04 | 0.04 | 0 | 1000 | 5.29
7 | 3 | 8 | 1 | 0.4232 | 0.5819 | 0.08 | 0.11 | 0 | 1000 | 5.29
8 | 8 | 9 | 1 | 0.4232 | 0.5819 | 0.08 | 0.11 | 0 | 1000 | 5.29
9 | 8 | 10 | 1 | 0.5819 | 0.5819 | 0.11 | 0.11 | 0 | 1000 | 5.29
10 | 3 | 11 | 1 | 0.5819 | 0.5819 | 0.11 | 0.11 | 0 | 1000 | 5.29
11 | 4 | 12 | 1 | 0.4761 | 0.6348 | 0.09 | 0.12 | 0 | 1000 | 5.29
12 | 4 | 13 | 1 | 0.4232 | 0.5819 | 0.08 | 0.11 | 0 | 1000 | 5.29
13 | 13 | 14 | 1 | 0.2116 | 0.2116 | 0.04 | 0.04 | 0 | 1000 | 5.29
14 | 6 | 10 | 1 | 0.2116 | 0.2116 | 0.04 | 0.04 | 0 | 1000 | 5.29
15 | 11 | 12 | 1 | 0.2116 | 0.2116 | 0.04 | 0.04 | 0 | 1000 | 5.29
16 | 7 | 14 | 1 | 0.4761 | 0.6348 | 0.09 | 0.12 | 0 | 1000 | 5.29

## transformer
| std_type | hv_bus | lv_bus
0 | 0.25 MVA 10/0.4 kV | 0 | 1